娄底市妇幼保健院口腔门诊医疗器械采购清单

| 名称 | 型号 | 预算 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拔牙钳 | 上乳前牙 | 210 | 医用不锈钢 | 3 | 把 | 可高温消毒 |
|  | 下乳前牙 | 210 | 医用不锈钢 | 5 | 把 | 可高温消毒 |
|  | 上乳磨牙 | 210 | 医用不锈钢 | 3 | 把 | 可高温消毒 |
|  | 下乳磨牙 | 210 | 医用不锈钢 | 3 | 把 | 可高温消毒 |
| 拔牙牙挺 | 微创挺（小号） | 240 | 医用不锈钢 | 2 | 把 | 可高温消毒 |
|  | 微创梃（中号） | 240 | 医用不锈钢 | 2 | 把 | 可高温消毒 |
|  | 微创挺（大号） | 240 | 医用不锈钢 | 2 | 把 | 可高温消毒 |
|  | 一号牙挺 | 100 | 医用不锈钢 | 3 | 把 | 可高温消毒 |
|  | 2号牙挺 | 100 | 医用不锈钢 | 5 | 把 | 可高温消毒 |
|  | 5号牙挺 | 100 | 医用不锈钢 | 3 | 把 | 可高温消毒 |
|  | 6号牙挺 | 100 | 医用不锈钢 | 3 | 把 | 可高温消毒 |
| 碧兰麻注射器 |  | 220 | 医用不锈钢 | 5 | 把 | 可高温消毒 |
| 刮匙 | （小，中，大） | 50 | 医用不锈钢 | 15 | 把 | 每种型号各5把，可高温消毒 |
| 充填器 |  | 40 | 医用不锈钢 | 10 | 把 | 可高温消毒 |
| 正畸T型钳 |  | 260 | 医用不锈钢 | 1 | 把 | 可高温消毒 |
| 金属调拌刀 |  | 40 | 医用不锈钢 | 10 | 把 | 可高温消毒 |
| 金属边托盘 |  | 15 | 医用不锈钢 | 10 | 个 | 左右各5个 |
| 调拌玻璃板 | 约12*10*0.8cm | 12 | 玻璃 | 10 | 片 |  |
| 束缚板 | 长120cm*上宽40cm*下宽30cm,厚7cm | 300 |  | 1 | 块 | 直板式 |
| 龋齿进展模型 | 三种龋齿程度可拆卸观察 | 68 |  | 1 | 个 |  |
| 乳恒牙替换发育进展模型 |  | 160 |  | 1 | 个 |  |
| 比色板 |  | 1950 |  | 1 | 套 |  |
| 车针盒 | 120孔带牙胶尖碗 | 100 | 医用不锈钢 | 2 | 个 | 可高温消毒 |
| 三用枪 |  | 10 | 医用不锈钢 | 50 | 个 | 可高温消毒 |
| 戒尺 |  | 30 | 医用不锈钢 | 3 | 个 | 测量根管长度 |
| 塑料调拌刀 | 宽 | 4 | 塑料 | 3 | 把 |  |
| 咬合垫 | 中号绿色 | 10 | 软胶 | 5 | 个 |  |
|  | 大号紫色 | 10 | 软胶 | 5 | 个 |  |
| 正畸拍照拉钩 | 唇拉钩及反光板 | 55 | 塑料 | 20 | 个 | 可消毒 |
| 蓝色塑钢牙托盘 | 乳牙不锈钢小号托盘 | 70 |  | 5 | 副 | 上下颌 |
|  | 中 | 8 |  | 5 | 副 | 上下颌 |
|  | 小 | 8 |  | 5 | 副 | 上下颌 |
|  | 大 | 8 |  | 3 | 副 | 上下颌 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 12944.00 |

注：以上标红的口腔医疗器械需是：上海康桥齿科器械厂、长沙市天天齿科器材有限公司、湖南牙翌医疗器械有限公司的医疗器械。