娄底市妇幼保健院设备、器械采购询价表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号及相关要求 | 材质 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阴道扩张器 | 双翼阴道手术扩张器92*34，可调 | 20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 20 | 个 | 75 | 1500 |  |
|  | 活检钳 | 子宫颈活体取样钳180，盖板式，长圆形 | 30Cr13医用不锈钢，热处理硬度47-53HRC，表面电镀处理。 | 5 | 把 | 690 | 3450 |  |
|  | 舌钳 | 舌钳170，弯 | 采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 1 | 把 | 178 | 178 |  |
|  | 开口器 | 丁字式开口器130 | 采用20Cr13医用不锈钢，热处 理硬度为40-48HRC。 | 1 | 个 | 180 | 180 |  |
|  | 气腹针 | Ф2.2*120mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 1 | 支 | 250 | 250 |  |
|  | 穿刺鞘 | 10mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 2 | 套 | 745 | 1490 |  |
|  | 剪刀 | 330mm*5mm | 剪刀头部采用医用不锈钢制造，其余部分采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体 | 2 | 把 | 635 | 1270 |  |
|  | 电凝钩 | 5mm | 粗针电极前端绝缘部分采用陶 瓷材质材质，其余部分采用医用 不锈钢精密加工； | 1 | 支 | 285 | 285 |  |
|  | 吸引器 | 5mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 1 | 把 | 635 | 635 |  |
|  | 瓢钳 | 10mm、330mm*10mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 1 | 把 | 850 | 850 |  |
|  | 无损伤钳 | 330mm*5mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 1 | 把 | 635 | 635 |  |
|  | 钛夹钳 | 10mm、330mm*10mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 1 | 把 | 965 | 965 |  |
|  | 抓钳 | 10mm、330mm*10mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 1 | 把 | 838 | 838 |  |
|  | 穿刺鞘 | 5mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 2 | 套 | 750 | 1500 |  |
|  | 转换鞘 | Ф10.5mm---Ф5.5mm | 采用医用不锈钢精密加工，密封 帽采用硅胶材质，密封性能好 | 1 | 只 | 75 | 75 |  |
|  | 分离钳 | 5mm、330mm*5mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 3 | 把 | 635 | 1905 |  |
|  | 双极电凝钳 | 双极电凝钳(含双极电凝线) | 采用医用不锈钢精密加工 | 1 | 把 | 2198 | 2198 |  |
|  | 持针器 | Ф5*330mm弯头重型持针器 | 手柄采用钛合金加工而成，其他 部分采用医用不锈钢精密加工 | 1 | 把 | 750 | 750 |  |
|  | 长针头 | 5mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 1 | 支 | 210 | 210 |  |
|  | 中频治疗仪 |  | 需符合临床科室需求 | 2 | 台 | 3800 | 7600 |  |
|  | 电针治疗仪 |  | 需符合临床科室需求 | 4 | 台 | 480 | 1920 |  |
|  | 火罐 | 竹制大 | 竹制 | 23 | 个 | 10 | 230 |  |
|  | 火罐 | 竹制中 | 竹制 | 23 | 个 | 8 | 184 |  |
|  | 火罐 | 竹制小 | 竹制 | 23 | 个 | 5.8 | 133.4 |  |
|  | 针灸针 | 0.3*40mm、0.8*13mm | 采用医用不锈钢精密加工 | 2500 | 支 | 0.2 | 500 | 0.3*40mm;20盒;0.8*13mm;5盒 |
|  | 移动无烟艾灸仪 |  | 需符合临床科室需求 | 1 | 台 | 5680 | 5680 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 35411.4 |  |